临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）
询  比  文 件

采 购 人：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
日期： 2021年 10 月 30 日

说   明

一、根据《中华人民共和国招投标法》和相关法规，公司《企业采购管理办法》等相关规定，采购人结合本项目的具体特点和实际情况，编制了本项目询比采购文件。
二、采购人对询比采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在公司官网进行公示，采购人将以电话通知的形式通知质疑的竞标人。
三、竞标人向采购人提出的澄清或疑问，应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

四、询比采购文件中要求竞标人正本提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，副本及其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

五、如提供的相关资料为外文，应附中文翻译件。

六、响应文件应采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、采购人对询比采购文件内容有最终解释权。
目  录

4

第一章 采购公告

17

第二章 竞标须知

20

第三章 评审办法

23

第四章 合同条款及格式

30

第五章 响应文件格式



采购公告

因公司项目开展需要，现对“临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）”进行公告邀请询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加竞标。
一、项目名称及概况
1、采购人名称：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司。

2、项目名称：临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）。

3、采购人地址：安徽省合肥市包河工业园北京路7号。

4、服务地点：安徽省六安市霍邱县。

5、项目类别：货物采购（仪器设备及附配件）。

6、项目限价：采购控制价上限为1005160.00元。

7、采购方式：公告邀请询比采购。

8、采购内容：（详见附件1：临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）清单）。

9、供货周期：本项目仪器设备须分批进行供货，第一批仪器设备及附配件（详见附件2）须在合同签订生效后7日内供货，余下仪器设备及附配件按照采购人要求的日期（采购人提前一个月通知）送至指定位置。

二、资格条件


（一）资格

1、具有独立法人资格并取得营业执照，营业范围应包含仪器设备的生产、制造、销售等相关字样。

2、取得ISO9001:2015质量管理体系认证证书。
（二）业绩：竞标人近三年（2019年1月1日至竞标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个单项合同金额不少于100万的类似销售业绩。
（三）本次采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加竞标。

（五）被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加竞标（承诺制）。
三、询比采购文件的获取

凡有意参加竞标者，请于2021年10月30日至11月04日在安徽省中盛建设工程试验检测有限公司（http://www.ahzsjc.com.cn/）公司公告栏下载询比采购文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，并办理相关手续。
四、响应文件的递交及相关事宜

（一）采购人不组织踏勘现场，不组织召开预备会，竞标人可自行踏勘现场。
（二）竞标人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则按废标处理。

（三）响应保证金

1、本项目收取响应保证金20000元，中标单位中标后直接转为履约保证金，未中标单位开标结束后7个工作日内无息原账户退回。

名  称：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
帐  号：20000596692710300000536
开户行：安徽肥东农村商业银行股份有限公司勤劳支行。
备注栏填写：监测仪器与设备采购项目02包（二次）保证金。

2、有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

（1）响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）响应人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）响应人与采购人或其他响应人恶意串通的；
（5）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格的。

（四）评审小组将按照询比采购文件相关要求对竞标人的形式性、响应性、资格条件等方面进行审查。

（五）响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2021年11月05日14时30分，递交地点为安徽省中盛建设工程试验检测有限公司三楼会议室。
（六）采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

（七）逾期送达的、未送达指定地点、不按照询比采购文件要求密封或未交纳响应保证金的，采购人将予以拒收。

五、评审方法和标准

（一）参加本项目询比采购的有效竞标人数量不低于3家（含3家）。

（二）评审小组对通过形式性、响应性、资格审查的响应文件，在满足询比采购文件实质性要求的前提下，以有效竞标人的报价由低到高的顺序进行排序，报价最低者推荐为本次成交候选人（若存在前2名报价相同情况，按递交响应文件时间的先后顺序，确定排名先后）。

六、响应文件格式

（一）响应文件的组成

1.报价函

2.竞标人基本情况

3.法定代表人身份证明

4.授权委托书

5.承诺函

（二）响应文件的编制

1.响应文件应当对询比采购文件有关服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

2.如果响应文件由委托代理人签署，则竞标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.响应文件不得涂改。

4.响应文件应胶装成册并标注连续页码，不允许活页装订，并逐页加盖公章。

（三）响应文件密封与标记

1.响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

2.响应文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

	采购人名称：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）响应文件

于2021 年11月05日14时30分前不得开启

竞标人名称：


注：在封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人或者委托代理人签字。
七、联系方式

询价人：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
地  址：安徽合肥市包河区北京路7号
联系人：尤 工  17730239983

                              安徽省中盛建设工程试验检测有限公司                                                          2021年10月30日

附件1：
临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）清单

	序号
	名称
	规格型号及要求
	单位
	数量
	图片示例
	质保期
	备注

	1
	钢筋应力计
	1、振弦式； 
2、连接杆直径：28mm；钢套长度和丝头满足与直径28mm的主筋进行直螺纹连接；
3、拉伸应力测量范围：≥400MPa；
4、压缩应力测量范围：≥250MPa；
5、测量精度：≤0.5%F·s；
6、分辨率：≤0.05%F·s；
7、温度测量范围：-25~+80℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、耐水压：≥1MPa  ；  
10、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。                                            
	套
	107
	[image: image6.png]L]
AEAE
na

St

S8

REZRBET




	/
	须检定/校准合格

	2
	钢筋应力计
	1、振弦式； 
2、连接杆直径：32mm；钢套长度和丝头满足与直径32mm的主筋进行直螺纹连接；
3、拉伸应力测量范围：≥400MPa；
4、压缩应力测量范围：≥250MPa；
5、测量精度：≤0.5%F·s；
6、分辨率：≤0.05%F·s；
7、温度测量范围：-25~+80℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、耐水压：≥1MPa  ；  
10、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	144
	[image: image2.png]



	/
	须检定/校准合格

	3
	表面应变计
	1、振弦式；
2、测量标距：100mm；
3、拉伸应变测量范围（10-6）：≥1500；
4、压缩应变测量范围（10-6）：≥1500；
5、测量精度：≤0.1%F·s；
6、温度测量范围：-25~+60℃；
7、温度测量精度：±0.5℃；         
8、耐水压：≥1MPa；
9、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	44
	[image: image1.png]



	/
	须检定/校准合格

	4
	水、土压力       合计(土压力计)
	1、振弦式；
2、直径(80-200)mm；
3、测量范围：≥1000KPa；                            4、测量精度:≤1%F·s；
5、分辨率：≤0.5%F·s；
6、温度测量范围：-25~+80℃；
7、温度测量精度：±0.5℃；
8、耐水压：≥1.2MPa；
9、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	216
	[image: image4.png]



	/
	须检定/校准合格

	5
	渗压计          （孔隙水压力计）
	1、船闸底板基底孔隙水压力监测；
2、振弦式；测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.5%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S；
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	12
	[image: image5.png]



	/
	须检定/校准合格

	6
	深层测斜仪及附配件
	1、串联式固定测斜仪；
2、轮距≥500mm;
3、测杆直径：25mm；
4、单孔测点：1~10点；
5、测量精度：≤0.1%F·s；
6、耐水压：≥1MPa；
7、每套配2根长1m的刚性连接杆，串联用万向节。
	套
	30
	/
	深层测斜仪质保期1年
	测斜仪须检定/校准合格

	
	
	孔口固定架、保护盒等必要附配件
	套
	4
	/
	/
	

	7
	测斜管
	1、共15套，PVC或PE或PP材质；
2、外径：70mm；
3、内径：60mm；
4、管节长：2m；
5、壁厚偏差：≤14%；
6、导槽扭角：≤0.2°/m；
7、含底盖、接头、管盖。
	米
	400
	/
	/
	/

	8
	水位计
	1、振弦式；
2、测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.1%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S；
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	17
	/
	质保期
1年
	须检定/校准合格

	9
	水位管
	1、共17套，PVC或PE或PP材质；
2、外径：（50-70）mm；
3、内径：（40-60）mm；壁厚≥5mm
4、管长：2m；
5、含50m滤管及过滤网；
6、含保护顶盖和底盖（30副）
	米
	200
	/
	/
	/

	10
	敞开式测压管
	1、共5套，镀锌钢管；
2、外径：（60-80）mm；
3、内径：（50-70）mm；
4、壁厚≥5mm，壁厚偏差：≤14%
5、管长：2m；
6、每套均含1节2m的花管；
7、含封头、接头、管盖。
	米
	80
	/
	/
	/

	11
	遥测水位器
	1、坝体孔隙水压力监测、配合测压管；
2、测量范围：≥20m；
3、分辨率：±0.1%F·s；
4、温度测量范围：-10~+80；
5、防护等级不低于IP68；
6、温度气压自补偿；
7、含50米通气电缆。
	套
	5
	/
	/
	须检定/校准合格

	12
	孔隙水压力仪
	1、坝基孔隙水压力监测；
2、振弦式；测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.5%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	5
	/
	/
	须检定/校准合格

	13
	数据收集系统+无线传输装置
	自动化监测。信号：不低于32通道振弦信号；配户外防护箱；配不小于10AH内置锂电池，或有保护装置的不小于10AH外置锂电池；含采集模块、上传模块（全网通）、供电模块。
	套
	10
	/
	/
	须检定/校准合格

	
	
	自动化监测。信号：不低于24通道振弦信号；配户外防护箱；配不小于10AH内置锂电池，或有保护装置的不小于10AH外置锂电池；含采集模块、上传模块（全网通）、供电模块。其中不少于3套可接收串联式固定测斜仪发出的RS485信号。
	套
	7
	/
	
	

	14
	采集仪机箱
	包括不限于断路器、直流电源防雷器、电源电涌保护器、接地电缆、开关电源、RS485集线器、导轨插座、GPRS无线模块、物联网卡（三年服务期），支架等。
	套
	17
	/
	/
	/

	15
	安全监测自动化系统、数据分析系统
	三维变形监测平台，和监测终端、监测物联网终端集成。整个系统采用分布式架构，服务器端和测控终端可独立或联线运行。该系统支持天宝、徕卡、拓普康、索佳、苏州一光全系列测量机器人和所有的GNSS接收机;它集数据采集、数据处理、变形分析、监测报表、超限报警、仪器管理、传感器管理、测控终端管理等多个功能于一体，实现监测现场无人值守、按照预定的测量方法、时间间隔自动采集数据、处理数据、测站点校正，并对监测点位移超限检查、报警。集成国内具有权威性的科傻平差算法，确保数据的准确性。支持可安装微信的任意手机或平板，提供监测告警和日监测摘要功能。
	套
	1
	/
	/
	/

	16
	五芯屏蔽电缆(四芯线+屏蔽线）
	外径6.6mm、聚氨酯双护套、4×0.35mm+1×0.3mm
	米
	10000
	/
	/
	/

	17
	传感器设备电缆（220V交流供电电缆）
	3×2.5mm，一线品牌
	米
	1000
	/
	/
	/

	18
	软管(含接头)
	碳素波纹管，管内径≥30mm,壁厚≥2.5mm，其它满足上述各类传感器用电缆的外保护工作，具体规格、尺寸由招标人据实指定
	米
	8000
	/
	/
	/

	19
	沉降钉
	水平竖向位移共用钉,长10cm
	根
	389
	[image: image3.png]



	/
	/


附件2：
临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）第一批清单
	序号
	名称
	规格型号及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	钢筋应力计
	1、振弦式； 
2、连接杆直径：28mm；钢套长度和丝头满足与直径28mm的主筋进行直螺纹连接；
3、拉伸应力测量范围：≥400MPa；
4、压缩应力测量范围：≥250MPa；
5、测量精度：≤0.5%F·s；
6、分辨率：≤0.05%F·s；
7、温度测量范围：-25~+80℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、耐水压：≥1MPa  ；  
10、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补                                     
	套
	59
	/

	2
	深层测斜仪及附配件
	1、串联式固定测斜仪；
2、轮距≥500mm;
3、测杆直径：25mm；
4、单孔测点：1~10点；
5、测量精度：≤0.1%F·s；
6、耐水压：≥1MPa；
7、每套配2根长1m的刚性连接杆，串联用万向节。
	套
	30
	/

	
	
	孔口固定架、保护盒等必要附配件
	套
	4
	

	3
	测斜管
	1、共15套，PVC或PE或PP材质；
2、外径：70mm；
3、内径：60mm；
4、管节长：2m；
5、壁厚偏差：≤14%；
6、导槽扭角：≤0.2°/m；
7、含底盖、接头、管盖。
	米
	150
	/

	4
	沉降钉
	水平竖向位移共用钉
	根
	70
	/


竞标须知

竞标须知前附表

	序号
	条款名称
	内    容

	1
	项目名称
	临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）

	2
	采购人
	采购人名称：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司

地      址：安徽合肥市包河区北京路7号

联  系  人：尤工 17730239983

	3
	服务地点
	安徽省六安市霍邱县

	4
	资金来源
	采购方自筹

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	询比采购范围
	见采购公告

	7
	采购要求
	所采购的仪器与设备必须满足采购人要求，其中部分仪器设备（详见采购公告 附件1中备注栏）须确保其检定或校准合格，对于不合格的仪器及附配件须免费更换至满足要求为止，期间发生的一切费用均由中标单位自行负责。

所有仪器必须配置齐全正常开展试验检测所需的附配件；

部分仪器设备（详见采购公告 附件1中备注栏）质保期1年。

	8
	计划工期
	本项目仪器设备须分批进行供货，第一批仪器设备及附配件（详见采购公告附件2）须在合同签订生效后7日内供货，余下仪器设备及附配件按照采购人要求的日期（采购人提前一个月通知）送至指定位置。

	9
	响应保证金
	本项目收取响应保证金20000元。

名  称：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
帐  号：20000596692710300000536
开户行：安徽肥东农村商业银行股份有限公司勤劳支行
备注栏填写：监测仪器与设备采购项目02包（二次）保证金。

	10
	竞标人资格审查条件
	详见附录

	11
	增值税税金的计算方法
	/

	12
	需要的文件递交截止时间及地点
	见采购公告

	13
	报价方式
	本合同只允许有一个报价，不接受选择性报价。也不允许主动提出假设中标后的优惠条件。报价包含装卸、运输、培训、现场技术指导（不少于3次）、增值税专用发票等相关费用。

	14
	控制价上限
	1005160.00 元

	15
	响应文件份数及其他要求
	正本1份，副本1份

	16
	响应文件（电子版U盘）
	/

	17
	装订要求
	竞标人应采用A4纸打印响应文件并胶装成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。

	18
	密封包装
	响应文件正本、副本统一密封在信封封套中。响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样。

	19
	封套上应载明的信息
	信封封套表面应标明竞标人名称。封套的封口处加盖竞标人单位章或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	20
	签字或盖章其他要求
	（1）报价函及报价清单应加盖竞标人单位公章。

（2）法人的授权委托书应加盖竞标人单位公章。

（3）法定代表人身份证明应加盖竞标人单位公章。

	21
	是否退还响应文件
	否

	22
	开标程序
	（1）密封情况检查：采购小组或竞标人代表。

（2）开标顺序：随机。

（3）当众开标，公布竞标人名称、报价等，结束后竞标人在开标记录表上签认。

	23
	无效响应报价
	当场宣布无效响应报价的情况：

（1）未在报价函上填写报价。

（2）报价超出采购人设定的控制价上限。

（3）报价清单中各单项合计相加与报价函的报价不一致。

（4）响应文件报价函中的合计为各分项小计之和，如出现各单项报价累加计算错误按废标处理。

	24
	评审方法及推荐成交候选人的人数
	评审小组对通过形式性、响应性、资格审查的响应文件，在满足询比采购文件实质性要求的前提下，以有效竞标人的报价由低到高的顺序进行排序，报价最低者推荐为本次成交候选人。

	25
	成交人确定原则
	若存在报价相同情况，按递交响应文件时间的先后顺序，确定排名先后。

	26
	评审标准
	（1）参加本项目询比采购的有效竞标人数量不低于3家（含3家）。

（2）对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

（3）若出现报价相同的情况，按递交响应文件的时间先后顺序推荐成交候选人。

	27
	支付方式
	合同签订生效后，按供货批次验收合格后，有质保期要求的仪器设备及附配件，支付该供货批次中有质保期要求的仪器设备及附配件合计金额的90%，余款10%作为质保金，待质保期满后一次性无息付清；无质保期要求的仪器设备及附配件，支付该供货批次中无质保期要求的仪器设备及附配件合计金额的100%。

	28
	监督部门
	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司综合党务部

联系电话：0551-63406663  

地址：安徽合肥市包河区北京路7号

邮编：230051


附录1  资格审查条件（资质最低要求）

	资 质 要 求

	1、具有独立法人资格并取得营业执照，营业范围应包含仪器设备的生产、制造、销售等相关字样。

2、取得ISO9001:2015质量管理体系认证证书。


附录2  业绩审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	竞标人近三年（2019年1月1日至竞标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个单项合同金额不少于100万的类似销售业绩。


附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加竞标（承诺制）。


评审办法
一、询比采购程序
（一）采购人按询比采购文件规定的时间、地点组织询比采购。采购人代表及有关工作人员参加。

（二）竞标人可委派授权代表参加询比采购，参加询比采购的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

二、评审小组

评审小组由设计总院检测板块专家委员会或公司评、定标委员会的成员组成。

三、询比采购原则

评审小组按照公开、公平、公正、择优、科学的基本原则，平等对待各竞标人。
四、响应文件评审标准

评审小组对各响应文件进行形式性、响应性及资格评审，未通过审查的为否决其报价。

（一）响应文件是否按照询比采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨。

1.报价函按询比采购文件规定填报了竞标人名称、项目名称、报价。

2.报价函附录的所有数据均符合询比采购文件规定。

3.已标价的报价函和报价清单与询比采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

4.响应文件组成胶装成册、齐全完整，内容均按规定填写。

（二）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。

（三）竞标人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（四）竞标人递交的响应文件是否满足询比采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。

（五）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。

五、响应文件相关信息的核查

（一）在评审过程中，评审小组应对竞标人的资质等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得竞标人的资格条件不符合询比采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

（二）评审小组应对在评审过程中发现的竞标人与竞标人之间、竞标人与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。竞标人存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（三）有下列情形之一的，属于竞标人相互串通报价：

1.竞标人之间协商询比报价等响应文件的实质性内容。

2.竞标人之间约定成交人。

3.竞标人之间约定部分竞标人放弃报价或成交。

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同报价。

5.竞标人之间为谋取成交或排斥特定竞标人而采取的其他联合行动。

（四）有下列情形之一的，视为竞标人相互串通报价：

1.不同竞标人的响应文件由同一单位或个人编制。

2.不同竞标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

3.不同竞标人的响应文件相互混装。

（五）有下列情形之一的，属于采购人与竞标人串通报价：

1.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他竞标人。
2.采购人直接或间接向竞标人泄露标底、评审小组成员等信息。

3.采购人明示或暗示竞标人压低或抬高询比报价。

4.采购人授意竞标人撤换、修改响应文件。

5.采购人明示或暗示竞标人为特定竞标人成交提供方便。

6.采购人与竞标人为谋求特定竞标人成交而采取的其他串通行为。

（六）竞标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

1.使用通过受让或租借等方式获取的资格。

2.使用伪造、变造的许可证件。

3.提供虚假的财务状况或业绩。

4.提供虚假的信用状况。

5.其他弄虚作假的行为。

六、评审办法

评审小组对通过形式性、响应性、资格审查的响应文件，在满足询比采购文件实质性要求的前提下，以有效竞标人的报价由低到高的顺序进行排序，报价最低者推荐为本次成交候选人。（若存在前2名报价相同情况，按递交响应文件时间的先后顺序，确定排名先后）。
七、若出现以下情形，采购人重新询比采购。

（一）出现影响询比采购公正的违法、违规行为的。

（二）因重大变故，询比采购任务取消的。

（三）如出现响应截止时间结束后参加报价的有效竞标人不足3家的，按照重新询比采购处理。

 合同条款及格式

购销合同

购货单位：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司（以下简称甲方）
供货方：
根据《中华人民共和国民法典》之规定，为明确双方的义务、责任、权利和利益，签订如下采购合同：
一、产品
1、产品名称：数据收集系统、安全监测自动化系统及其它元器件、附配件
2、技术要求：详见明细
二、合同明细及价款
	序号
	名称
	规格型号及要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	钢筋应力计
	1、振弦式； 
2、连接杆直径：28mm；钢套长度和丝头满足与直径28mm的主筋进行直螺纹连接；
3、拉伸应力测量范围：≥400MPa；
4、压缩应力测量范围：≥250MPa；
5、测量精度：≤0.5%F·s；
6、分辨率：≤0.05%F·s；
7、温度测量范围：-25~+80℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、耐水压：≥1MPa  ；  
10、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补                                            
	套
	107
	
	
	须检定/校准合格

	2
	钢筋应力计
	1、振弦式； 
2、连接杆直径：28mm；钢套长度和丝头满足与直径28mm的主筋进行直螺纹连接；
3、拉伸应力测量范围：≥400MPa；
4、压缩应力测量范围：≥250MPa；
5、测量精度：≤0.5%F·s；
6、分辨率：≤0.05%F·s；
7、温度测量范围：-25~+80℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、耐水压：≥1MPa  ；  
10、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补 
	套
	144
	
	
	须检定/校准合格

	3
	表面应变计
	1、振弦式；
2、测量标距：100mm；
3、拉伸应变测量范围（10-6）：≥1500；
4、压缩应变测量范围（10-6）：≥1500；
5、测量精度：≤0.1%F·s；
6、温度测量范围：-25~+60℃；
7、温度测量精度：±0.5℃；         
8、耐水压：≥1MPa；
9、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	44
	
	
	须检定/校准合格

	4
	水、土压力       合计(土压力计)
	1、振弦式；
2、直径(80-200)mm；
3、测量范围：≥1000KPa；                            4、测量精度:≤1%F·s；
5、分辨率：≤0.5%F·s；
6、温度测量范围：-25~+80℃；
7、温度测量精度：±0.5℃；
8、耐水压：≥1.2MPa；
9、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	216
	
	
	须检定/校准合格

	5
	渗压计          （孔隙水压力计）
	1、船闸底板基底孔隙水压力监测；
2、振弦式；测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.5%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S；
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	12
	
	
	须检定/校准合格

	6
	深层测斜仪及附配件
	1、串联式固定测斜仪；
2、轮距≥500mm;
3、测杆直径：25mm；
4、单孔测点：1~10点；
5、测量精度：≤0.1%F·s；
6、耐水压：≥1MPa；
7、每套配2根长1m的刚性连接杆，串联用万向节。
	套
	30
	
	
	须检定/校准合格；质保期1年


	
	
	孔口固定架、保护盒等必要附配件
	套
	4
	
	
	

	7
	测斜管
	1、共15套，PVC或PE或PP材质；
2、外径：70mm；
3、内径：60mm；
4、管节长：2m；
5、壁厚偏差：≤14%；
6、导槽扭角：≤0.2°/m；
7、含底盖、接头、管盖。
	米
	400
	
	
	

	8
	水位计
	1、振弦式；
2、测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.1%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S；
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	17
	
	
	须检定/校准合格；质保期1年

	9
	水位管
	1、共17套，PVC或PE或PP材质；
2、外径：（50-70）mm；
3、内径：（40-60）mm；壁厚≥5mm
4、管长：2m；
5、含50m滤管及过滤网；
6、含保护顶盖和底盖（30副）
	米
	200
	
	
	

	10
	敞开式测压管
	1、共5套，镀锌钢管；
2、外径：（60-80）mm；
3、内径：（50-70）mm；
4、壁厚≥5mm，壁厚偏差：≤14%
5、管长：2m；
6、每套均含1节2m的花管；
7、含封头、接头、管盖。
	米
	80
	
	
	

	11
	遥测水位器
	1、坝体孔隙水压力监测、配合测压管；
2、测量范围：≥20m；
3、分辨率：±0.1%F·s；
4、温度测量范围：-10~+80；
5、防护等级不低于IP68；
6、温度气压自补偿；
7、含50米通气电缆。
	套
	5
	
	
	须检定/校准合格

	12
	孔隙水压力仪
	1、坝基孔隙水压力监测；
2、振弦式；测量范围：≥600KPa；
3、测量精度：≤0.5%F·s；
4、分辨率≤0.2%F.S
5、温度测量范围：-25~+80℃；
6、温度测量精度：±0.5℃；
7、耐水压：测量范围的1.2倍且≥1.0MPa；
8、接出线长度不少于2m，接出线为四芯+温补。
	套
	5
	
	
	须检定/校准合格

	13
	数据收集系统+ 无线传输装置
	自动化监测。信号：不低于32通道振弦信号；配户外防护箱；配不小于10AH内置锂电池，或有保护装置的不小于10AH外置锂电池；含采集模块、上传模块（全网通）、供电模块。
	套
	10
	
	
	须检定/校准合格

	
	
	自动化监测。信号：不低于24通道振弦信号；配户外防护箱；配不小于10AH内置锂电池，或有保护装置的不小于10AH外置锂电池；含采集模块、上传模块（全网通）、供电模块。其中不少于3套可接收串联式固定测斜仪发出的RS485信号。
	套
	7
	
	
	须检定/校准合格

	14
	采集仪机箱
	包括不限于断路器、直流电源防雷器、电源电涌保护器、接地电缆、开关电源、RS485集线器、导轨插座、GPRS无线模块、物联网卡（三年服务期），支架等
	套
	17
	
	
	

	15
	安全监测自动化系统、数据分析系统
	三维变形监测平台，和监测终端、监测物联网终端集成。整个系统采用分布式架构，服务器端和测控终端可独立或联线运行。该系统支持天宝、徕卡、拓普康、索佳、苏州一光全系列测量机器人和所有的GNSS接收机；它集数据采集、数据处理、变形分析、监测报表、超限报警、仪器管理、传感器管理、测控终端管理等多个功能于一体，实现监测现场无人值守、按照预定的测量方法、时间间隔自动采集数据、处理数据、测站点校正，并对监测点位移超限检查、报警。集成国内具有权威性的科傻平差算法，确保数据的准确性。支持可安装微信的任意手机或平板，提供监测告警和日监测摘要功能。
	套
	1
	
	
	

	16
	五芯屏蔽电缆(四芯线+屏蔽线）
	外径6.6mm、聚氨酯双护套、4×0.35mm+1×0.3mm
	米
	10000
	
	
	

	17
	传感器设备电缆（220V交流供电电缆）
	3×2.5mm，一线品牌
	米
	1000
	
	
	

	18
	软管(含接头)
	碳素波纹管，管内径≥30mm,壁厚≥2.5mm，其它满足上述各类传感器用电缆的外保护工作，具体规格、尺寸由招标人据实指定
	米
	8000
	
	
	

	19
	沉降钉
	水平竖向位移共用钉，长10cm。
	根
	389
	
	
	

	总计(大写）：                        ，（小写） ¥                     元


注：本价款包含产品正常试验检测仪器设备及所有附件的装卸、运输、安装、调试、培训、增值税发票等费用。
三、质量保证及售后服务：
1、所采购的仪器与设备必须满足采购人要求，其中部分仪器设备（详见上表备注栏）须经权威计量部门检定/校准合格，对于不合格的仪器及附配件须免费更换至满足要求为止，期间发生的一切费用均由中标单位自行负责。

2、所有仪器必须配置齐全正常开展试验检测所需的所有附配件；

3、部分仪器设备（详见上表备注栏）质保期为12个月，自全部仪器安装调试完毕并经甲方验收合格后起算，在质保期内，若因生产厂家设计、制造上的原因而导致产品不能正常使用，乙方负责在 15 天内免费更换。其他原因导致产品需要修理或更换时，乙方应在接到报修通知后 2天内上门维修，负责更换有瑕疵的产品、部件或提供相应的质量保证期内的服务。
4、如果乙方在收到保修通知后 5 个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施。但费用和风险由乙方承担；
5、免费质保期届满后，乙方应对其提供的产品负有终身维修义务。
四、随机备品、配套工具：
提供产品技术使用说明书、合格证、产品配置清单、随机附件、配套工具等。
五、交货：
1、本项目仪器设备须分批进行供货，第一批仪器设备及附配件（详见采购公告附件2）须在合同签订生效后7日内供货，余下仪器设备及附配件按照采购人要求的日期（采购人提前一个月通知）送至指定位置。

2、供货及安装地点：甲方指定地点。
3、甲方配合乙方完成交货的相关事宜。
六、结算方式：
1、本次采购项目的报价为         元，最终结算以实际供货量为准（结算单价以乙方响应文件为准，不予调整）。

2、合同签订生效后，按供货批次验收合格后，有质保期要求的仪器设备及附配件，支付该供货批次中有质保期要求的仪器设备及附配件合计金额的90%，余款10%作为质保金，待质保期满后一次性无息付清；无质保期要求的仪器设备及附配件，支付该供货批次中无质保期要求的仪器设备及附配件合计金额的100%。付款均为转账。

七、验收标准、方法、及提出异议期限：
1、产品到货后，乙方应按照甲方要求进行安装调试，提供免费培训和技术支持。由甲方组织验收，甲方根据供货清单、厂家技术说明、设备装箱清单、设备外观完好、试用情况等为验收依据。对产品提出异议的时间为仪器安装调试试用后的 30 个工作日内，超过期限则视为无异议。
2、经权威计量部门检定/校准达不到技术要求的产品或因乙方运输过程中造成的货物损坏，乙方负责在 15 个工作日内免费更换。
3、甲、乙双方严格履行合同条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引发的一切后果及损失由乙方承担。
八、违约责任：
1、合同双方均应遵守合同约定，如发生违约应赔偿对方相应的经济损失；
2、乙方未按合同规定的时间交货，每延迟一天，按合同总价款的3‰处罚，罚款额最高不超过合同总额的5%；
3、甲方未按合同规定的时间付款，每延迟一天，按应付货款的3‰处罚，罚款额最高不超过合同总额的5%。
九、履约保证金：
履约保证金20000元，最后一批次供货甲方验收合格后20日内一次性原账户无息退还。
十、解决合同纠纷的方式：
甲乙双方若发生有关合同的争议，双方应先通过友好协商解决。若协商未果，可提交甲方所在地的合同仲裁机构仲裁或寻求法律解决。
十一、其他约定事项：
1、本合同经双方法人代表或其授权人签字并加盖公章后生效；
2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份；
3、有关本合同不可抗力、双方税务的交纳、合同终止条件等按照中华人民共和国有关法律执行。
十二、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。
甲方：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司          乙方：

法人代表或授权人：                                法人代表或授权人：
地址：合肥市包河工业区北京路7号                  地址：                   

电话：0551-63406663                               电话：

开户行：中国工商银行合肥和平路支行                开户行：

账号：  1302 0107 0920 0047 027                     账号：

签章日期：    年   月    日                       签章日期：  年   月   日
响应文件格式

正/副本

临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备

采购项目02包（二次）
响 应 文 件

竞标人：                   （盖单位章）

日期：     年    月    日
一、报价函
安徽省中盛建设工程试验检测有限公司(采购人名称)：

1、我方已仔细阅读研究了贵公司临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）询比采购文件，按照文件要求，我单位响应报价为人民币（大写）        元（￥         ），遵照询比采购文件的各项要求，提供本项目所需的仪器设备及附配件等一切相关服务（具体报价内容见附件报价清单）。
2、如果贵方接受我们的报价，我们将保证在合同签订生效后，按照有关条款的规定，按贵方下达的采购计划，及时、保质、保量完成，并完成一切相关服务。

3、我方同意在规定的开标之日起60天的响应文件有效期内，严格遵守本响应文件的各项承诺，在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力。

4、在合同正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方在此申明：响应文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                         

通讯地址：
联系电话：                      传真：

联 系 人：                      手机：             

       年   月   日

附件一：报价清单

	序号
	名称
	生产厂家
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	钢筋应力计
	
	
	
	套
	107
	
	

	2
	钢筋应力计
	
	
	
	套
	144
	
	

	3
	表面应变计
	
	
	
	套
	44
	
	

	4
	水、土压力       合计(土压力计)
	
	
	
	套
	216
	
	

	5
	渗压计          （孔隙水压力计）
	
	
	
	套
	12
	
	

	6
	深层测斜仪及附配件
	
	
	
	套
	30
	
	

	
	
	孔口固定架、保护盒等必要附配件
	套
	4
	
	

	7
	测斜管
	
	
	
	米
	400
	
	

	8
	水位计
	
	
	
	套
	17
	
	

	9
	水位管
	
	
	
	米
	200
	
	

	10
	敞开式测压管
	
	
	
	米
	80
	
	

	11
	遥测水位器
	
	
	
	套
	5
	
	

	12
	孔隙水压力仪
	
	
	
	套
	5
	
	

	13
	数据收集系统+无线传输装置
	
	
	
	套
	10
	
	

	
	
	
	
	
	套
	7
	
	

	14
	采集仪机箱
	
	
	
	套
	17
	
	

	15
	安全监测自动化系统、数据分析系统
	
	
	
	套
	1
	
	

	16
	五芯屏蔽电缆(四芯线+屏蔽线）
	
	
	
	米
	10000
	
	

	17
	传感器设备电缆（220V交流供电电缆）
	
	
	
	米
	1000
	
	

	18
	软管(含接头)
	
	
	
	米
	8000
	
	

	19
	沉降钉
	
	
	
	根
	389
	
	

	报价总计：                      (大写）， ¥                 元（小写）


二、竞标人基本情况表
	竞标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	竞标人关联企业情况

（包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注: 在本表后附相应的资质、业绩证明文件(企业营业执照或法人登记证、ISO9001:2015质量管理体系认证证书、业绩合同、响应保证金转账证明等)相关资料复印件(加盖公章)。

三、法定代表人身份证明或授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

竞标人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：               (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                         竞标人：                 (盖单位章)

                                           年       月     日 

（二）授权委托书

    本人     (姓名)系      (竞标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

 竞  标  人：                   (盖单位章)

 法定代表人：                       (签字)

身份证号码：                       

   委托代理人：                       (签字)   

身份证号码：                       

       年         月        日

四、承诺函
致：安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
我方参加了安徽省中盛建设工程试验检测有限公司临淮岗复线船闸工程监测仪器与设备采购项目02包（二次）报价，若我方成交，在此承诺：

1、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国民法典》。

2、我方将严格按照采购人要求按质、按量、按时完成规定工作任务，并承诺如因我方原因造成工期延期，我方承担由此造成的一切违约责任。

3、我方将严格按照采购文件的要求及国家现行的有关标准，对提供的仪器设备及附配件技术、质量做到严格的控制。

4、我方提供的仪器设备及附配件均能满足询比采购文件所提出的要求。

5、在合同履行过程中我方不以任何理由要求采购人对中标价格进行调整，并不以任何借口停止或影响本次采购中所约定的工作内容。

6、我方承诺我公司具有良好的信誉，无不良经营行为；未被人民法院列入失信被执行人。

7、如我方提供的仪器设备及附配件不能满足采购方的要求或由于我方未能履行合同等原因，我方将无条件接受采购人中止与我方的合同。

竞标人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

         年       月       日

